Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, I.etapa

Seznam vydaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy s komentářem projektanta (komentář psán kurzívou)

| č. |  | č.j. | vyjádření/ stanovisko | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHMP, odbor památkové péče | č.j. MHMP 21269/2022 | osvědčení - stanovisko | 5.1.2022 |
| 1.a | MHMP, odbor památkové péče | č.j. MHMP 3605/2022 | závazné stanovisko | 3.1.2022 |
| 1.b | MHMP, odbor památkové péče | č.j. MHMP 968831/2022 | závazné stanovisko | 30.5.2022 |
| 2 | MHMP, odbor ochrany prostředí, odd.posuzování vlivů na živ. prostř. | č.j. MHMP 2076609/2021 | stanoviska a vyjádření | 14.12.2021 |
| 2.a | MHMP, odbor ochrany prostředí odd. posuzování vlivů na živ. prostř. | č.j. MHMP 873296/2022 | stanoviska a vyjádření | 17.5.2022 |
| 3 | ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy | zn. P4/444941/21/OŽPAD/ STAN/St | stanoviska a vyjádření | 14.1.2022 |
| 3.a | ÚMČ Praha 4, Odbor životního prostředí a dopravy | zn. P4/197788/22/OŽPAD/ STAN/St | stanoviska a vyjádření | 12.5.2022 |
| 4 | MHMP, odbor pozemních komunikací a drah | č.j. MHMP-20364/2022/ 04/Ku | usnesení | 5.1.2022 |
| 5 | MHMP, odbor dopravy, odd. organizace dopravy | č.j. MHMP 220696/2022 | stanovisko | 14.2.2022 |
| 6 | MHMP, odbor územního rozvoje, odd. informací o území | č.j. MHMP 55528/2022 | závazné stanovisko | 21.1.2022 |
| 7 | MHMP, odbor evidence majetku | č.j. MHMP 552841/2022 | souhlas | 30.3.2022 |
| 7a | MHMP, odbor evidence majetku | č.j. MHMP 1283839/2022 | souhlas | 14.7.2022 |
| 8 | MHMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování | č.j. MHMP 137669/2022 | závazné stanovisko | 25.1.2022 |
| 8.a | MHMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování | č.j. MHMP 969582/2022 | závazné stanovisko | 30.5.2022 |
| 9 | ÚMČ Praha 4, odbor stavební, odd. vodohospodářské a ÚR | č.j. P4/024027/22/OST/ KSOT | závazné stanovisko | 19.1.2022 |
| 9.a | ÚMČ Praha 4, Odbor stavební odd. vodohospodářské a ÚR | č.j. P4/256268/22/OST/ KSOT | stanovisko | 31.5.2022 |
| 10 | Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy | č.j. HSAA- 84-3/2022 | usnesení | 4.1.2022 |
| 11 | Hygienická stanice hl. m. Prahy | č.j. HSHMP 18827/2022/ Her | osvědčení | 30.3.2022 |
| 12 | PREdistribuce, a.s. | č. žádosti 25171097 + smlouva o připojení č. 8832200303 | vyjádření smlouva | 12.1.2022 2.3.2022 |
| 13 | Pražská teplárenská a.s. |  |  |  |
| č. |  | č.j. | vyjádření/ stanovisko | datum |
| 14 | Pražská plynárenská distribuce, a.s. | zn.2022/OSDS/00582 | vyjádření | 2.2.2022 |
| 14a | Pražská plynárenská distribuce, a.s. | zn.2022/OSDS/03209 | vyjádření | 9.6.2022 |
| 15 | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | č. VPD-00554/2022 | vyjádření | 16.2.2022 |
| 16 17 | Pražská vodohospodářská spol. a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | č.j. ZADOST202200773 | vyjádření | 1.4.2022 |
| 18 | Technická správa komunikací hl.m. Prahy | č.j. TSK/00641/22/1109/Br č.j. TSK/63/22/1110/Hrd | stanovisko a koordinační vyjádření | 17.3.2022 31.1.2022 |
| 18a | Technická správa komunikací hl.m. Prahy | č.j. TSK/18559/22/1109/KA č.j. TSK/373/22/1110/Hrd | stanovisko a koordinační vyjádření | 15.6.2022 24.5.2022 |
| 19 | Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. | č.j. DP/727/22/100630/DK/ 10/412 | souhrnné stanovisko | 4.4.2022 |
| 20 | Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., JDC Tramvaje | č. 58/22 | vyjádření | 19.1.2022 |
| 21 | CETIN a.s. | č.j. 504897/22 | vyjádření | 7.1.2022 |
| 22 | Vodafone Czech Republic a.s. | zn. 220106-1538375253 | vyjádření | 7.1.2022 |
| 23 | ČD-Telematika a.s. | č.j. 1202200329 | vyjádření | 5.1.2022 |
| 24 | České Radiokomunikace a.s. | zn. UPTS/OS/293665/2022 | vyjádření | 6.1.2022 |
| 25 | Ministerstvo vnitra ČR |  | vyjádření | 10.1.2022 |
| 26 | Telco Pro Services, a.s. | zn. 0201348941 | sdělení | 6.1.2022 |
| 27 | SITEL, spol. s r.o. | zn. 1112200075 | vyjádření | 6.1.2022 |
| 28 | Telia Carrier Czech Republic a.s. | zn. 1312200041 | vyjádření | 6.1.2022 |
| 29 | Quantcom, a.s. (Dial Telecom) | zn. PH978926 | vyjádření | 8.1.2022 |
| 30 | T-Mobile Czech Republic a.s. | E00833/22 | vyjádření | 5.1.2022 |
| 31 | Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem | ÚP-623/22-1309/2021-1150 | stanovisko | 31.1.2022 |
| 32 | Planet A, a.s. |  | vyjádření | 7.2.2022 |
| 33 | Trustia Czech Republic, s.r.o. |  | vyjádření | 1.2.2022 |
| 34 | PODA a.s. | zn. TaV/247/2022/Vo | vyjádření | 4.2.2022 |
| 35 | CZnet s.r.o. | č.j. 220100232 | vyjádření | 4.4.2022 |
| č. |  | č.j. | vyjádření/ stanovisko |  |
| 36 | Türk Telekom International CZ s.r.o. | č. TUTE00031/22 | vyjádření | 6.1.2022 |
| 37 | New Telekom, spol. s r.o. | zn. 133411545 | vyjádření | 24.2.2022 |
| 38 | Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy | č.j. KRPA-41180-2/ČJ- 2022-0000DŽ | stanovisko | 15.2.2022 |
| 39 | 4-Energetická, a.s. | zn. 4E/R-806 | sdělení | 14.2.2022 |
| 40 | Skanska Reality a.s. |  | Potvrzená situace | 23.5.2022 |

Komentář projektanta k jednotlivým stanoviskům DOSS v případě, že jsou nějaké podmínky či připomínky: (text kurzívou)

1) MHMP, odbor památkové péče

- osvědčení o vzniku souhlasného bezpodmínečného závazného stanoviska MHMP OPP

1.a) MHMP, odbor památkové péče

Úprava dřevin na nemovitostech parc.č. 1711/1, 1710/4 k.ú. Michle, Praha 4

- závazné stanovisko – přípustné bez podmínek

1.b) MHMP, odbor památkové péče

parc.č. 1710/4, 1711/1, 3362/1, 3453/1, 3467 k.ú. Michle

- závazné stanovisko – přípustné bez podmínek

2) MHMP, odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na životní prostředí

- vyjádření z hlediska ochrany ZPF – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- vyjádření z hlediska lesů – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- sdělení z hlediska nakládání s odpady – stanoviska a vyjádření vydává místně příslušný úřad

MČ Praha 4

- sdělení z hlediska ochrany ovzduší – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny

- vyjádření – záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska OCP MHMP, jako orgánu ochrany přírody pro umístění a povolení stavby

- stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 – záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti

- vyjádření z hlediska myslivosti – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí – předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- vyjádření z hlediska ochrany vod – k posouzení, zda jsou zájmy chráněné vodním zákonem dotčeny, je příslušný vodoprávní úřad MČ Praha 4

2.a) MHMP, odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na životní prostředí

parc.č. 1710/4, 1711/1, 3362/1, 3453/1, 3467 k.ú. Michle

- vyjádření z hlediska ochrany ZPF – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- vyjádření z hlediska lesů – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- sdělení z hlediska nakládání s odpady – stanoviska a vyjádření vydává místně příslušný úřad

MČ Praha 4

- sdělení z hlediska ochrany ovzduší – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny

- vyjádření – záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska OCP MHMP, jako orgánu ochrany přírody pro umístění a povolení stavby

- stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 – záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti

- vyjádření z hlediska myslivosti – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí – předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- vyjádření z hlediska ochrany vod – k posouzení, zda jsou zájmy chráněné vodním zákonem dotčeny, je příslušný vodoprávní úřad MČ Praha 4

3) ÚMČ Praha 4, odbor životného prostředí a dopravy

- závazné stanovisko z hlediska Silničního správního úřadu – souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- k užívání pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je žadatel povinen zajistit minimálně 30 dnů předem, v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 6 ZPK, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, jedná se zejména o umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, umísťování inženýrských sítí a jiných vedení v silničním pozemku atd.

- výkopek, vybourané ani vnesené stavební hmoty a materiál nebudou ukládány v prostorech místních komunikací včetně chodníků jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti napadání a splavení na plochy místních komunikací a do dešťových vpustí

- stavebník svým nákladem zajistí průběžné čištění prostorů místních komunikací

- po celou dobu realizace stavební akce bude zachován bezpečný přístup k objektům a pozemkům, které se nachází poblíž staveniště, bezpečný pohyb chodců, budou minimalizovány zábory místních komunikací pro účely stavební akce, bude umožněn příjezd složek integrovaného záchranného systému a vozidel dopravní obsluhy

- chodníky jako součásti místních komunikací nebudou pojížděny či přejížděny žádnou staveništní/zásobovací dopravou, nebudou-li účinně ochráněny před poškozením od zvýšené zátěže

- konstrukce místní komunikace včetně chodníků, dopravní značení včetně vodorovného, poškozené realizací stavební akce budou uvedeny do předchozího a plně funkčního stavu na náklady stavebníka (podle dispozice TSK hl.m.Prahy a.s.)

- podmínky se týkají provádění stavby a budou plněny.

- závazné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny – souhlasí s kácením za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Kácení ve vegetačním období (od 1.4. do 31.10.) se může provést pouze s podmínkou, že budou dřeviny před započetím kácení prohlédnuty ornitologem, a bude-li se v korunách vyskytovat aktivně využité ptačí hnízdo, lze kácení provést, až po vyvedení mláďat, příp. v době vegetačního klidu. O prohlídce ornitologem bude uskutečněn zápis, který bude žadatelem uschován pro případnou kontrolu splnění podmínky tohoto závazného stanoviska ze strany správního orgánu.

3. Při nečekaném nálezu netopýrů ve stromovém úkrytu je třeba okamžitě zastavit veškeré práce a kontaktovat Českou společnost pro ochranu netopýrů nebo nejbližší záchrannou stanici pro zraněné živočichy.

4. Žadatel zajistí provedení náhradní výsadby na pozemcích parc.č. 1711/1 a 1710/4, k.ú. Michle, Praha 4 ve vlastnictví žadatele v počtu 1 ks jírovce maďalu a 2 ks ořešáku černého s obvodem kmene 16 – 18 cm se zapěstovanou korunou a kořenovým balem, a dále v počtu 1 ks topolu bílého, 4 ks dubu ceru a 3 ks jerlínu japonského s obvodem kmene 14 – 16 cm se zapěstovanou korunou a kořenovým balem. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Náhradní výsadbu je žadatel povinen realizovat v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu po dokončení stavby a před vydáním právního aktu povolujícího užívání předmětné stavby, nejpozději však do půl roku od vydání tohoto právního aktu.

5. Žadatel zajistí následnou péči o nově vysazené dřeviny, a to po dobu pěti let od realizace výsadby. Veškerá péče o dřeviny bude prováděna v souladu s ČSN 46 4902-1, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051 a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013, SPPKA A02 002-2013 a SPPKA A02 003-2013. Bude spočívat zejména v pravidelné zálivce, péči o kořenovou mísu – bude zajištěn propustný půdní povrch s možností průniku vzduchu i vody do půdy, odborně bude prováděn výchovný a zdravotní řez, který nepovede k omezení velikosti koruny. Dřeviny budou pravidelně kontrolovány, případná poranění včas ošetřena, a v případě úhynu nově vysazených dřevin bude provedena výsadba nového výpěstku stejného druhu a velikosti.

- Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace do části: „Vegetační úpravy“

- vyjádření z hlediska nakládání s odpady – souhlasí se způsobem nakládání s odpady ze stavby navrženým v projektové dokumentaci. Při stavební činnosti je třeba postupovat podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního prostředí ze srpna 2018.

Po dokončení stavby budou doklady o předání odpadu do zařízení k tomu určených předloženy orgánu odpadového hospodářství, který vyjádření vydal.

- vyjádření z hlediska ochrany ZPF – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje orgán ochrany přírody na následující skutečnosti:

V rámci předmětné stavby bude chráněna zachovávaná vzrostlá zeleň, nacházející se na pozemcích a v okolí, a budou dodrženy normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013, SPPKA A02 002-2013 a SPPKA A02 003-2013.

Zachovávané stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Během stavby je nutné postavení ochranného plůtku ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun stromu. Ve výjimečných případech, kdy nebude výše uvedené opatření ochrany dřevin realizovatelné, budou kmeny dřevin včetně kořenových náběhů chráněny vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m (min. do výšky nasazení koruny) a pojezdy mechanizace budou probíhat za použití pojezdových (roznášecích) desek tak, aby kořeny stromů byly chráněny. Ohrožené větve se vyváží nahoru. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně nebo s použitím odsávací techniky, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin.

Po dobu provádění stavby, je třeba zajistit přímý dohled odborníka specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti.

- Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace do části: „Vegetační úpravy“

- z hlediska ochrany ovzduší – v daném případě lze doporučit přijetí zejména těchto opatření:

- Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují přísné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje

- Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů

- Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace

- Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace do části: „Souhrnná technická zpráva“

3.a) ÚMČ Praha 4, odbor životného prostředí a dopravy

parc.č. 1710/4, 1711/1, 3362/1, 3453/1, 3467 k.ú. Michle

- závazné stanovisko z hlediska Silničního správního úřadu – souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- k užívání pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je žadatel povinen zajistit minimálně 30 dnů předem, v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 6 ZPK, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, jedná se zejména o umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, umísťování inženýrských sítí a jiných vedení v silničním pozemku atd.

- výkopek, vybourané ani vnesené stavební hmoty a materiál nebudou ukládány v prostorech místních komunikací včetně chodníků jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti napadání a splavení na plochy místních komunikací a do dešťových vpustí

- stavebník svým nákladem zajistí průběžné čištění prostorů místních komunikací a chodníků

- stavebník zajistí, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolní místní komunikace čekáním na jejich využití

- po celou dobu realizace stavební akce bude zachován bezpečný přístup k objektům a pozemkům, které se nachází poblíž staveniště, bezpečný pohyb chodců, budou minimalizovány zábory místních komunikací a chodníků pro účely stavební akce, bude umožněn příjezd složek integrovaného záchranného systému a vozidel dopravní obsluhy

- chodníky jako součásti místních komunikací nebudou pojížděny či přejížděny žádnou staveništní/zásobovací dopravou, nebudou-li účinně ochráněny před poškozením od zvýšené zátěže

- konstrukce místní komunikace včetně chodníků, vodící prvky, bezbariérová opatření, dopravní značení včetně vodorovného, poškozené realizací stavební akce budou uvedeny do předchozího a plně funkčního stavu na náklady stavebníka (podle dispozice TSK hl.m.Prahy a.s.)

Stanovisko ke kvalifikaci parkových cest: stavebně upravené a nově vybudované parkové cesty a zpevněné plochy nejsou veřejně přístupné účelové komunikace ani místní komunikace. Nejedná se tedy o stavby podle § 15, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- vyjádření z hlediska nakládání s odpady – souhlasí s navrženým způsobem nakládání s odpady.

Při stavební činnosti je třeba postupovat podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního prostředí ze srpna 2018.

Po dokončení stavby budou doklady o předání odpadu do zařízení k tomu určených předloženy orgánu odpadového hospodářství, který vyjádření vydal.

- vyjádření z hlediska ochrany ZPF – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- vyjádření z hlediska ochrany ovzduší – chráněné zájmy nejsou dotčeny

- závazné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny

V rámci předmětné stavby bude chráněna zachovávaná vzrostlá zeleň, nacházející se na pozemcích a v okolí, a budou dodrženy normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013, SPPKA A02 002-2013 a SPPKA A02 003-2013.

Zachovávané stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Během stavby je nutné postavení ochranného plůtku ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun stromu. Ve výjimečných případech, kdy nebude výše uvedené opatření ochrany dřevin realizovatelné, budou kmeny dřevin včetně kořenových náběhů chráněny vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m (min. do výšky nasazení koruny) a pojezdy mechanizace budou probíhat za použití pojezdových (roznášecích) desek tak, aby kořeny stromů byly chráněny. Ohrožené větve se vyváží nahoru. Pokud bude nutno provést redukční řez větví, bude proveden odbornou arboristickou firmou. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně nebo s použitím odsávací techniky, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin.

Po dobu provádění stavby, je třeba zajistit přímý dohled odborníka specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti.

Orgán ochrany přírody vydal závazné stanovisko se souhlasem ke kácení dřevin rostoucích mimo les č.j.: P4/444941/21/OŽPAD/STAN/St dne 14.1.2022. Správní orgán uložil žadateli náhradní výsadbu na pozemcích parc.č. 1711/1 a 1710/4, k.ú. Michle, Praha 4 ve vlastnictví žadatele v počtu: 1 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) a 2 ks ořešáku černého (Juglans nigra) s obvodem kmene 16 - 18 cm se zapěstovanou korunou a kořenovým balem, a dále v počtu 1 ks topolu bílého (Populus alba), 4 ks dubu ceru (Quercus cerris) a 3 ks jerlínu japonského (Sophora japonica) s obvodem kmene 14 – 16 cm se zapěstovanou korunou a kořenovým balem. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Náhradní výsadbu je žadatel povinen realizovat v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu po dokončení stavby a před vydáním právního aktu povolujícího užívání předmětné stavby (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, …), nejpozději však do půl roku od vydání tohoto právního aktu.

4) MHMP, odbor pozemních komunikací a drah, odd. silničního správního řádu

- usnesení o postoupení věci

Odbor pozemních komunikací a drah MHMP postupuje podání ve věci žádosti o vyjádření k PD pro územní a stavební řízení Úřadu městské části Praha 4 orgánu OŽPAD, jako orgánu věcně a místně příslušnému k jednání v této věci.

5) MHMP, odbor dopravy, odd. organizace dopravy

- stanovisko k zatřídění komunikací

Parkové cesty nemají charakter místních komunikací a budou veřejně přístupnými účelovými komunikacemi.

Za cyklistickou, pěší dopravu a bezbariérové užívání veřejného prostoru neuplatňuje žádné připomínky.

6) MHMP, odbor územního rozvoje, odd. informací o území

- souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování

7) a 7a) MHMP, odbor evidence majetku

- Pozemky v k.ú. Michle parc.č. 1710/4, 1711/1 jsou ve svěřené správě městské části Praha 4. Za vlastníka těchto pozemků se tedy vyjádří městská část Praha 4.

- Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence majetku MHMP, které je vlastníkem pozemků v k.ú. Michle parc.č. 3362/1, 3453/1, 3467, souhlasí s realizací stavby v rámci výše uvedené akce za předpokladu splnění veškerých podmínek daných vyjadřujícími se orgány a následujících podmínek:

- Požaduje, aby investor dodržel „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl.m. Prahy

- Z hlediska technického řešení požaduje dodržení stanoviska Technické správy komunikací hl.m. Prahy (TSK)

- Požaduje, aby na vedení trasy přípojky NN v pozemcích ve správě TSK (nebude-li ve vlastnictví HMP nebo MČ) byla s HMP zastoupeným TSK, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o výpůjčce komunikací.

- Požaduje, aby na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a na zábory a zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK, uzavřel investor nebo jím zmocněný zástupce na základě plné moci, minimálně 1 měsíc před zahájením stavby, s HMP zastoupeným TSK smlouvu o výpůjčce komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.

8) MHMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování

- závazné stanovisko – souhlasí s umístěním a povolením výše uvedené stavby

8.a) MHMP, odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování

parc.č. 1710/4, 1711/1, 3362/1, 3453/1, 3467 k.ú. Michle

- závazné stanovisko – souhlasí s umístěním a povolením výše uvedené stavby

9) ÚMČ Praha 4, odbor stavební – odd. vodohospodářského a územního rozhodování

- souhlasné závazné stanovisko za podmínky:

1. Při realizaci a užívání záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ust. § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

- Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace do části: „Souhrnná technická zpráva“

9.a) ÚMČ Praha 4, odbor stavební, odd. vodohospodářského a územního rozhodování

parc.č. 1710/4, 1711/1, 3362/1, 3453/1, 3467 k.ú. Michle

Na uvedenou stavbu bylo vodoprávním úřadem vydáno dne 19.1.2022 pod č.j. P4/024027/22/OST/ KSOT (spis.zn. P4/507546/21/OST/KSOT) souhlasné závazné stanovisko. K žádosti o vydání stanoviska ze dne 3.5.2022 byla předložena průvodní zpráva, souhrnná zpráva, koordinační situace a katastrální situační výkres pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení z 09/2021 (aktualizace 03/2022). Aktualizace spočívá zejména ve výčtu pozemků dotčených stavbou. Jedná se o pozemky č.parc. 3362/1 a 3453/1 k.ú. Michle, na které zasahují parkové cestičky. Dále bude v rámci revitalizace parku provedena na pozemku č.parc. 3467 k.ú. Michle nová vodovodní přípojka a smyčka kabelů PREdistribuce.

Vzhledem k tomu, že navrhovanými změnami nedochází ke změnám, kterými by byly dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, zůstává výše uvedené závazné stanovisko v platnosti.

10) Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy

- usnesení o odložení věci – zastavuje věc týkající se žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, neboť HZS hl.m. Prahy u předmětné stavby nevykonává státní požární dozor, čímž se podaná žádost stává bezpředmětnou.

11) Hygienická stanice hl.m. Prahy

- osvědčení o nevydání závazného stanoviska

Vzhledem k tomu, že HSHMP nevydala požadované závazné stanovisko ve lhůtě stanovené pro jeho vydání podle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, považuje se § 4 odst. 9 stavebního zákona za souhlasné a bez podmínek.

12) PREdistribuce, a.s.

- souhlasí s předloženou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení

Dále je přiložena smlouva o smlouvě budoucí o připojení.

14 a 14a) Pražská plynárenská distribuce, a.s.

- vyjádření – souhlasí za předpokladu splnění podmínek z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení, uvedených ve vyjádření

- podmínky se týkají provádění stavby a budou plněny.

15) Technologie hlavního města Prahy, a.s.

- vyjádření – dojde ke kontaktu s VO – výstavba

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí odpovídat „Technickému standardu pražského LED svítidla VO“, který je uveden na stránkách thmp.cz, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN ,svítidla musí mít přípravu pro centrální řízení (Zhaga konektor).

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s.

Stavebník, nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení.

- Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace do části: „Veřejné osvětlení“

16) Pražská vodohospodářská společnost a.s.

17) Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnosti PVK a PVS souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

- PVS a PVK upozorňují, že příloha č. 1 je nedílnou součástí vyjádření PVS a PVK. Jsou v ní specifikovány požadavky k předmětné stavbě.

- Povolení kapacit pro napojení – PVS a PVK souhlasí s odběrem pitné vody na základě přepočtu dle Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl.m. Prahy v platném znění, a to v množství Qp = 8,8 m3/den, Qdmax = 11,35 m3/den, Qhmax = 0,3 l/s. Plánovaný počet ekvivalentních obyvatel je 55.

- Vodovodní a kanalizační přípojky musí být odstraněny (rušeny) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Vlastník přípojky musí projednat odstranění přípojky s příslušným stavebním úřadem a obdržet rozhodnutí o odstranění stavby nebo jiné vyjádření stavebního úřadu, že souhlasí s odstraněním stávajících přípojek.

PVK jako provozovatel provede fyzické odpojení přípojky od vodovodu (včetně odebrání vodoměru a zrušení odběrného místa) nebo kanalizace na základě objednávky a na náklady stavebníka. Požadavek na odpojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je nutné oznámit příslušnému provozu PVK min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem realizace. Při odpojení vodovodní přípojky, které si vyžádá přerušení nebo omezení dodávky vody ve vodovodu (plánovaná výluka), musí být projednáno min. 30 pracovních dní před požadovaným termínem odpojení.

Stavebník musí s povolením o odstranění stavby zabezpečit i výkopové povolení (DIR) a zafoukání, zaslepení či vytěžení přípojek na své náklady.

- PVS a PVK požadují, aby poklopy vodoměrných šachet byly z kompozitního materiálu bez vnitřní kovové výztuže z důvodu přenosu telemetrického signálu. Poklop musí být vodotěsný a s požadovanou únosností. Například se jedná o pokopy B125 nebo D400 KIO700 600x600 kompozit včetně těsnění – provedení pro IOT.

Vodoměr musí být připojen na telemetrický systém PVK. Osazení vodoměru s dálkovým odečtem bude vždy provedeno na objednávku a náklady stavebníka. Nejpozději před objednáním osazení vodoměru musí být provedeno měření dostupnosti signálu pro telemetrii.

- Před vlastním zahájením stavebních prací je stavebník povinen požádat o aktuální zákres vodovodů nebo kanalizací na příslušných pozemcích na adrese: www.vyjadrovciportal.cz.

- PVK požadují, aby pro danou stavbu byl osazen vodoměr s dálkovým odečtem. Stavebník vyplní „Objednávkový formulář na dálkový odečet voda-online“, který je přílohou tohoto vyjádření, a odešle jej na e-mail dalkove.odecty@pvk.cz. Vodoměr s dálkovým odečtem bude osazen na náklady stavebníka.

- V případě požadavku na realizaci přípojek a uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s PVK zaslat podklady na e-mailovou adresu: info@pvk.cz nebo osobně předat do zákaznického centra PVK, Dykova 2514/3, Praha 10.

- Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace do části: „Vodovodní přípojka“

18 a 18a) Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., svodná komise

- technické stanovisko – za vlastníka HMP souhlasí s připojením staveniště na komunikaci Na Rolích

- upozorňuje, že na dotčené části pozemku parc.č. 3362/1 k.ú. Michle, ve vlastnictví HMP, je ve správě a údržbě TSK pouze vlastní stavba chodníku komunikace Michelská

- v místě vjezdu na staveniště požaduje provést vhodnou ochranu stávajících silničních obrub proti jejich poškození, případně bude požadovat jejich výměnu, včetně osazení do betonového lože

- revitalizovanou plochu parku, tzn. parkové mlatové a dlážděné komunikace, veškerý městský mobiliář a herní prvky, závlahy, zeleň ani stromy na pozemcích investora nebude přebírat do správy a údržby

- nově budované parkové komunikace požaduje plynule napojit na stávající chodníky dotčených komunikací, a to za zachování stávající nivelity těchto chodníků a jejich vymezených hranic – veškeré případné výškové rozdíly požaduje řešit výhradně na pozemcích investora

- v případě poškozování a znečišťování přilehlých komunikací v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, bude požadovat provádění jejich průběžné údržby a čištění po dobu výstavby na náklady investora, za účelem zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti

- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požaduje TSK dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“

- Oddělení odborných správ – nemá, z hlediska správy komunikační zeleně, námitek

- Oddělení správy ZPS – realizace stavby může zasahovat do úseku číslo P4 – 0822,

zón placeného stání

- TSK požaduje dodání veškerých případných rozhodnutí silničního správního úřadu, která budou ovlivňovat dopravní situaci v daném úseku minimálně s týdenním předstihem před zahájením prací

- po ukončení stavby obnovit specializovanou firmou veškeré případně poškozené dopravní značení ZPS, které následně převezme oddělení 3346 TSK

- požaduje koordinaci s plánovanou akcí TSK - „Michelská, BÚ 2022, P4“

- před termínem kolaudace předat dokumentaci skutečného provedení stavby do oddělení 3252 TSK

- podmínky se týkají provádění stavby a budou plněny.

19) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Na základě projednání ve Svodné komisi Dopravního podniku hl.m. Prahy vydává souhrnné souhlasné stanovisko:

Konstatujeme, že navržená akce se nachází v koridoru výhledově plánované nové tramvajové trati tzv. Jižní tramvajové tangenty, plánované v trase ulicemi Vyskočilova, V Zápolí a Pekárenská. Tento koridor pro tramvajovou trať je zanesen v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy a trasa je předmětem pořizované změny územního plánu č. Z3071. Podrobněji byla trasa řešena územní studií v roce 2019, schválenou pořizovatelem ÚP v roce 2021. Předložený záměr Revitalizace parku V Zápolí zachovává v prostoru výhledového rozšíření ulice V Zápolí stávající zeleň, nevysazuje zde však nové stromy. Nedochází tak k novým omezením výhledového prostoru potřebného pro rozšíření ulice při případné výstavbě tramvajové trati dle územně – plánovací dokumentace. Z hlediska výhledové tramvajové trati plánované v dané lokalitě s předmětným záměrem souhlasíme.

- Podmínky jsou do projektové dokumentace zapracovány

20) Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., JDC Tramvaje

- vyjádření – zájmové území se nedotýká sítí a zařízení JDC Tramvaje

21) CETIN a.s.

- vyjádření – souhlasí s provedením stavby za podmínky splnění bodu (III):

Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK

- podmínky se týkají provádění stavby a budou plněny.

22) Vodafone Czech Republic a.s.

- vyjádření – souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek:

V zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a její ochranné pásmo. Během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě kolize VVKS s akcí nebo zásahu do ochranného pásma VVKS kontaktovat bezodkladně společnost prostřednictvím uvedené kontaktní osoby.

V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné se společností Vodafone uzavřít dohodu o překládce.

Bez ohledu na tyto skutečnosti je nutné řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS.

- podmínky se týkají provádění stavby a budou plněny.

23) ČD-Telematika a.s.

- souhrnné stanovisko – v zájmovém území se nenacházejí prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD

24) České Radiokomunikace a.s.

- vyjádření – nemá k záměru žádné námitky či připomínky. Na vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním ani nadzemním vedením/zařízením ve správě Českých Radiokomunikací.

25) Ministerstvo vnitra ČR

- vyjádření – nemá námitek proti realizaci stavby. V zakresleném staveništi se nenachází žádný sdělovací kabel MV.

26) Telco Pro Services, a.s.

- sdělení – ve vymezeném zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti

27) SITEL, spol. s r.o.

- vyjádření – ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádné podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti

28) Telia Carrier Czech Republic a.s.

- vyjádření – ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádné podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti

29) Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom)

- vyjádření – nemá námitek. Ve vyznačeném prostoru se nenachází žádné podzemní komunikační vedení

30) T-Mobile Czech Republic a.s.

- souhlasné stanovisko – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

31) Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem

- stanovisko – souhlasí s realizací stavby

32) Planet A, a.s.

- vyjádření – na vyznačeném místě se nenachází žádné telekomunikační vedení ani žádné jiné zařízení, které je ve vlastnictví nebo správě společnosti

33) Trustia Czech Republic, s.r.o.

- vyjádření – nemá námitky, nedochází ke styku s žádnými sítěmi společnosti

34) Poda a.s.

- vyjádření – nemá námitek proti provedení stavby, v zájmovém území se nenachází telekomunikační sítě ani zařízení společnosti

35) Cznet s.r.o.

- vyjádření – nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti

36) Türk Telekom International CZ s.r.o.

- vyjádření – souhlasí, nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti

37) New Telekom, spol. s r.o.

- vyjádření – nemá námitky, v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným zařízením vedeným ve správě společnosti

38) Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie

- souhlasné stanovisko

39) 4-Energetická, a.s.

- sdělení – nemá námitek k akci, v předmětné lokalitě se nenachází žádné tepelné zařízení ani vedení provozované společností

40) Skanska Reality a.s.

- potvrzení koordinace mzi plánovaným stavebním záměrem o projektem Rekonstrukce ul. V Zápolí

zpracoval: Ing. Jiří Padevět