## Kryci
Vyplňovat pouze takto označená pole
projektant
Antre s.r.o.
OPRAVA SUTERÉNNÍHO ZDIVA ZÁPADNÍ A JIŽNÍ FASÁDY
Oprava fasád
ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí
s o u p i s p r a c í / r o z p o č e t
vyhotovil:

## Rekapitulace
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč | Součet | Celkem
Stavební - HSV
001 - Zemní práce | 0
002 - Základy | 0
006 - Úpravy povrchu, osazení | 0
096 - Bourání | 0
099 - Přesun hmot | 0
Práce a dodávky HSV |  | 0
Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě | 0
713 - Izolace tepelné | 0
761 - Sklobetonové konstrukce | 0
764 - Klempířské konstrukce | 0
767 - Zámečnické konstrukce | 0
783 - Nátěry | 0
Práce a dodávky PSV |  | 0
HSV + PSV C E L K E M |  |  | 0
Speciální profese
720 - Zdravotní instalace | 0
740 - Elektroinstalace | 0
Speciální profese c e l k e m |  |  | 0
ZRN celkem - OPRAVA SUTERÉNU |  |  | 0
ZRN celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady | %
Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (buňky umístěné v parku - kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Ohrazení staveniště i ZS. Oddělení stavby od provozu ZŠ, dočasné zábory |  | 0
Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem ZŠ v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během výuky, zajištění přístupu do ZŠ - případné koridory v ZS, ...) |  | 0
Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, …, omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (viz Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu) |  | 0
Inženýrská a kompletační činnost po dobu stavby - Převzetí a předání staveniště, kompletace dodávky a její koordinace (Vytyčení IS před zahájením prací - dle vyjádření správců dotčených IS, aktualizace vyjádření k existenci sítí, ..., zajištění dohledu a stanoviska TIČR k provedení silnoproudů a hromosvodní ochrany). Zhotovení HMG prací, technologických postupů, zhotovení výrobní dokumentace. Ochrana odhalených IS - dle vyjádření správců dotčených IS. Umožnění archeologického průzkumu v rozsahu 5.000,- Kč. PD skutečného provedení + geodetické zaměření odhalených i ukládaných IS, Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání, včetně potřebných dokladů. |  | 0
Ostatní náklady c e l k e m |  |  | 0
C E L K E M |  |  | 0
DPH 12%
DPH 21% |  | 0
DPH celkem |  |  | 0
OBJEKT CELKEM |  |  | 0
Datum: | Zpracoval:

## Oprava suterénu
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | t/m.j. | T | suť/m.j. | Suť
Práce a dodávky HSV
Díl: | 001 | Zemní práce
1 | 129951101 | Bourání zdiva cihelného v odkopávkách na mc strojně - přizdívka tl. 150 mm | m3 | 15.345 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 27.621
2 | izol přizdívky | =0,15*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
3 | 132212221 | Hloubení zapaž rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách tř těžitelnosti I skup 3 ručně | m3 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | výměra projekt | =76 |  | 76
5 | 151201211 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 111.4 |  | 0 | 0.00085 | 0.09469 | 0 | 0
6 |  | =(19,2+4,2+4,3+0,7+5,5+0,9+13,5+0,8+4,2+1,4+4,2+2,6+14,1+35,8)
7 | 151201211 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 111.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | =1,1*1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755) |  | 76
11 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 80.0525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K02 drenáž | =1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755) |  | 80.0525
S | Celkem za 001 | Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 002 | Základy
13 | 69311082 | Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 500g/m2 K02 | m2 | 234.34 |  | 0 | 0.0005 | 0.11717 | 0 | 0
14 |  | =1,15*2*(1+0,4)*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025)
15 |  | =1,15*2*(1+0,4)*(3,08+1,89+11,425+21,755)
16 | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého tl. 100 mm K02 | m3 | 7.2775 |  | 0 | 2.2563 | 16.4205 | 0 | 0
17 |  | =0,1*1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
18 | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného - obsyp KG DN 80 mm tl. 350 mm K02 | m3 | 25.375 |  | 0 | 1.9205 | 48.7327 | 0 | 0
19 |  | =0,35*1*72,5
S | Celkem za 002 | Základy |  |  |  | 0
Díl: | 006 | Úpravy povrchů, osazení
20 | R-622000003 | Spárování cihelného zdiva rychletuhnoucí těsnící maltou CS IV | m2 | 102.3 |  | 0 | 0.01995 | 2.0409 | 0 | 0
21 | pod terénem K01 | =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
22 | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm K01 | m2 | 102.3 |  | 0 | 0.0273 | 2.7928 | 0 | 0
23 | 622135090 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl K01 | m2 | 204.6 |  | 0 | 0.0105 | 2.1483 | 0 | 0
24 |  | =2*102,3
25 | 632451021 | Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu - klempířské prvky | m2 | 1.1 |  | 0 | 0.0498 | 0.05478 | 0 | 0
26 | 01 - 02/K | 1.1
S | Celkem za 006 | Úpravy povrchů osazení |  |  |  | 0
Díl: | 096 | Bourání
27 | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 2.6095 |  | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 4.5928
28 | Pozn. 1,2,3 | =(1,1*0,7*0,4)*7+(0,6*0,5*0,4)*2+(3,14*0,2*0,2*0,85)*2
29 | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky st člen 1 a 2 do 100% | m2 | 102.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 6.0357
30 | pod terénem K01 | =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
31 | 978023411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 102.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.4322
32 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 102.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 | m | 72.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.14355
34 | výměra projekt | =72,50
35 | 997013153 | Vnitrostav doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 40.7532 |  | 0
36 | 997013219 | Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m | t | 233.76 |  | 0
37 |  | =3*109,134
38 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 40.7532 |  | 0
39 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km | t | 1480.48 |  | 0 |  |  | suť
40 |  | =19*109,134
41 | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 4.5928 |  | 0 |  |  | hsv | 39.8252
42 | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 27.621 |  | 0 |  |  | psv | 0.92798
43 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.9207 |  | 0 |  |  | celkem | 40.7532
44 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 7.624 |  | 0
=109,134-(49,76+0,92+27,62+23,21)
S | Celkem za 096 | Bourání celkem |  |  |  | 0
Díl: | 099 | Přesun hmot
45 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 72.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
Práce a dodávky PSV
Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
46 | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 204.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.9207
47 | izolace+nopová | =2*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
48 | 711491876 | Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace | m | 72.775 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0072775
49 |  | =(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
50 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetr K02 | m2 | 72.775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | =1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
52 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním K01 | m2 | 102.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
54 | 11163150 | Lak penetrační asfaltový | t | 0.096291 |  | 0 | 1 | 0.096291 | 0 | 0
55 |  | =1,1*0,0005*(102,3+72,775)
56 | 711161223 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm delta terraxx K01 | m2 | 122.76 |  | 0 | 0.00084 | 0.10312 | 0 | 0
57 |  | =1,2*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
58 | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou K01 | m | 80.0525 |  | 0 | 0.00026 | 0.020814 | 0 | 0
59 |  | =1,1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
60 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip K02 | m2 | 72.775 |  | 0 | 0.0004 | 0.02911 | 0 | 0
61 |  | =1*(11,455+2,55+2,59+0,4+3,43+0,53+9,065+0,53+3,05+1,025+3,08+1,89+11,425+21,755)
62 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé naip K01 | m2 | 204.6 |  | 0 | 0.0004 | 0.08184 | 0 | 0
63 | x2 | =2*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
64 | 62853001 | Pás asfaltový samolepicí modifikovaný sbs tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerál posypem nebo textilií na horním povrchu K01, 02 | m2 | 201.34 |  | 0 | 0.001 | 0.20134 | 0 | 0
65 | K01 | =1,15*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
66 | K02 | =1,15*72,78
67 | 62855001 | Pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou pe fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu K01 | m2 | 117.645 |  | 0 | 0.001 | 0.11764 | 0 | 0
68 |  | =1,15*(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
69 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
70 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek K01 | m2 | 102.3 |  | 0 | 0.006 | 0.6138 | 0 | 0
71 |  | =(16,8+4*2+0,6+5,2+0,8+12,1+0,7+3,9+1,3+3,9+2,4+13+33,6)
72 | 28376018 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm | m2 | 107.42 |  | 0 | 0.004 | 0.42968 | 0 | 0
73 |  | =1,05*102,30
74 | C-998713201-0 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 761 | Sklobetonové konstrukce
75 | 761661001 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 0,60 m š do 1,0 m | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ACO.35604 | Světlík 80x60x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. Set ozn. 2/O | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ACO.35905 | Světlík 125x100x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. Set ozn.1/O | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 998761201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 761 | Sklobetonové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Klempířské konstrukce
79 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 8.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.014446
80 | 01/K, 02/K | =1,05*7+0,65*2
81 | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 410 mm | m | 9.0825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 01 - 02/K | =1,05*(1,05*7+0,65*2)
83 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 764 | Klempířské konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
84 | R-767000003 | Demontáž,úprava, zpětná montáž ocelové mříže - zkrácení svislých prutů o 30 mm ozn. 1, 3/Z | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých ozn. 2, 4/Z | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 899211111 | Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg ozn. 2, 4/Z | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
88 | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 18.48 |  | 0 | 0.00011 | 0.0020328 | 0 | 0
89 | mříže 1-4/Z | =(1*1,4)*12+(0,6*1,4)*2
90 | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 18.48 |  | 0 | 0.00011 | 0.0020328 | 0 | 0
91 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 18.48 |  | 0 | 0.00011 | 0.0020328 | 0 | 0
92 | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 18.48 |  | 0 | 0.00011 | 0.0020328 | 0 | 0
93 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 18.48 |  | 0 | 0.00011 | 0.0020328 | 0 | 0
S | Celkem za 783 | Nátěry |  |  |  | 0

## ZTI
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč
Rozměry
Díl: | 721 | Zdravotní instalace - dodávka včetně montáže
1 | R-721000001 | Potrubí kanalizační KG-systém SN4 dešťové DN 125-150 dle konkrétního stavu (včetně uložení) - (obsyp potrubí pískem viz stavební část ) pro případné opravy napojení dešťových svodů | m | 16 |  | 0
2 | R-721000002 | Potrubí DR DN 100 (včetně uložení) - (štěrkové lože + geotextílie viz stavební část ) | m | 72.5 |  | 0
3 | 894811113 | Drenážní revizní šachta s lapačem písku DN 315 s víkem litina pro hl. 1,10 m - 1,60 m | kus | 3 |  | 0
4 | 721241103 | Lapač střešních splavenin litinový DN150 - demontáž, dodávka, montáž nových lapačů | kus | 2 |  | 0
5 |  | Celkem |  |  |  | 0
6
7 | R-894000001 | Kamerový průzkum dešťové kanalizace, vyčištění, proplach - 4x v místě lapačů | kpl | 4 |  | 0
8 | R-894000002 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
S | Celkem za 721 | Zdravotní instalace celkem |  |  |  | 0

## EI
MONTÁŽ dle smernych cen stavebně-mont. Praci
Pol.č. | kód pol. | text položky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč
Náklady na doplnění uzemňovací soustavy
Díl: | 740 | Elektroinstalace
1 |  | Montáž rozvodnic běžných do 20 kg (litinových, zkušebních) | ks | 4 |  | 0
2 |  | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 26 |  | 0
3 |  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 8 |  | 0
4 |  | Montáž zemnících svorek na potrubí se zhotovením pásku | kus | 2 |  | 0
5 |  | Montáž vedení uzemňovací - tvarování prvků | kus | 8 |  | 0
6 |  | Montáž ochranných prvků - pouzdra pro průchod stěnou | m | 5 |  | 0
7 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm | m | 30 |  | 0
8 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 | m | 86 |  | 0
9 |  | Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku | m | 6 |  | 0
10 |  | Antikorozní nátěr spojů na zemi | m2 | 3.5 |  | 0
11 |  | Měření zemního odporu do 8 svodů | měř | 7 |  | 0
|  | Náklady na montáž i demontáž uzemňovací soustavy |  |  |  | 0
SPECIFIKACE MATERIÁLU - PRACOVNÍ UZEMNĚNÍ
12 |  | MATERIÁL Z FeZn
13 |  | SS s příložkou | ks | 8 |  | 0
14 |  | SP 1 | ks | 1 |  | 0
15 |  | SZ litina | ks | 7 |  | 0
16 |  | SR 03 S / 2 x M8, litina | ks | 18 |  | 0
17 |  | Ohebná elektroinstalační PVC trubka, mechanická odolnost 750 N/5 cm. | m | 6 |  | 0
18 |  | Petrolátová páska | ks | 2 |  | 0
19 |  | Pásek 30/4 FeZn | kg | 89 |  | 0
20 |  | Drát FeZn10mm balení po 50 kg | kg | 17 |  | 0
21 |  | Litinová zemní skříň se zkušební svorkou UF | ks | 4 |  | 0
22 |  | antikorozní asfaltový lak na spoje v zemi | kg | 2 |  | 0
23 |  | Výstražná červená fólie do výkopu | m | 30 |  | 0
24 |  | Plastová zákrytová červená deska 200/2 do výkopu | m | 145 |  | 0
25 |  | Součet nosný materiál hromosvodní ochrana |  |  |  | 0
26 |  | podružný materiál | % | 0 |  | 0
|  | Nosný materiál celkem |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH 046
27 |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Zazdění skříní litinové se zkušební svorkou do zádlažby | kus | 4 |  | 0
29 |  | Prostupy z trub plastových do rýhy - vyústění ze skříní se zkušební svorkou | m | 5 |  | 0
|  | Zemní práce pro uložení uzemnění celkem |  |  |  | 0
30 |  | Revize hromosvodní ochrany v rozsahu objektu dotčeného stavebními úpravami | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKOVÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY |  |  |  | 0