## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | RProj2523 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben
| Objekt: |  | 01 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben
3069 | Rozpočet: |  | 01 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben
| Objednatel: |  | Městská část Praha 4 |  |  |  | IČO: | 00063584
|  |  | Antala Staška 2059/80b |  |  |  | DIČ: | CZ00063584
|  |  | 14000 | Praha-Krč
| Projektant: |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. |  |  |  | IČO: | 03520358
|  |  | Ke Strašnické 1795/8 |  |  |  | DIČ: | CZ03520358
|  |  | 10000 | Praha-Strašnice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | RProj2523 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben | [25 empty] | STA
O: | 01 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | ZŠ Jílovská 1100/16, Praha4 - Opatření proti přehřívání učeben | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 81.3 | [6 empty] | DIL
1 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou | kus | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00887 | 2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35974 | 81.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 | [6 empty] | DIL
2 | 602011184RT8 | Omítka na stěnách silikátová barevná, ručně zatíraná, zrnitost 3,0 mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.22401 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava fasádní stěrkové omítky po montáži schránek a vodících lišt : | [25 empty] | VV | 0
|  | 25,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.59 |  | 0 |  |  |  |  | 251.74 | [6 empty] | DIL
3 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 1315.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 24.18 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.104 | 136.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 222,54+229,11 |  | 451.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103,37 |  | 103.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 358,24+402,37 |  | 760.61 | [23 empty] | VV | 0
4 | 941941191R00 | Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 1315.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 2.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.006 | 7.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 222,54+229,11 |  | 451.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103,37 |  | 103.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 358,24+402,37 |  | 760.61 | [23 empty] | VV | 0
5 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 1315.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 92.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 222,54+229,11 |  | 451.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 103,37 |  | 103.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 358,24+402,37 |  | 760.61 | [23 empty] | VV | 0
6 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 57.4275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.26 | 14.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | (26,69+11,595)*1,5 |  | 57.4275 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 950 00 | Zakrytí podlah před provedením prací | m2 | 4600.5913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,26+20,89+18,2+16,28+19,68+18,29+17,96+15,4+14,02+34,72+61,84+29,96+62,1+34,72 |  | 375.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 63,1+29,94+40,52+20,27+19,91+61,58+62,01+20,22+31,3 |  | 348.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,52+20,16+82,35+82,98+19,88+40,69+39,7+30,49 |  | 356.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42,39 |  | 42.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,06+39,55+38,72+19,52+59,98+59,52+60,1+58,86+58,75+18,3+18,32+18,41+227,87 |  | 697.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,66+60,52+60,29+60,87+61,66+60,36+60,08+60,21+226,32 |  | 711.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,66+60,52+60,29+60,87+61,66+60,36+60,08+60,21+226,32 |  | 711.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,66+60,52+60,29+60,87+61,66+60,36+60,08+60,21+226,32 |  | 711.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,26+(26,69+11,595)*16,25 |  | 643.3913 | [23 empty] | VV | 0
8 | 950 01 | Ověření tras elektroinstalací ve stěnách v místech umístění instalačních tras | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 950 02 | Pomocné pracovní lešení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 950 04 | Vzorkování - minimálně 3 vzorky screenových látek rozměrů 1,0 x 1,0 m | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 950 05 | Výrobní dokumentace | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 950 06 | Požární ucpávky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 950 07 | Zprovoznění a nastavení centrálního ovládacího systému vč. 2 úprav nastavení po zahájení provozu ZŠ | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 950 08 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 950 09 | Zakrývání vybavení ZŠ – ochrana před prachem a poškozením | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 950 10 | Přesuny vybavení ZŠ pro umožnění montáže instalací | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 952 00 | Úklid po provedení prací | m2 | 4600.5913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,26+20,89+18,2+16,28+19,68+18,29+17,96+15,4+14,02+34,72+61,84+29,96+62,1+34,72 |  | 375.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 63,1+29,94+40,52+20,27+19,91+61,58+62,01+20,22+31,3 |  | 348.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,52+20,16+82,35+82,98+19,88+40,69+39,7+30,49 |  | 356.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 42,39 |  | 42.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,06+39,55+38,72+19,52+59,98+59,52+60,1+58,86+58,75+18,3+18,32+18,41+227,87 |  | 697.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,66+60,52+60,29+60,87+61,66+60,36+60,08+60,21+226,32 |  | 711.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,66+60,52+60,29+60,87+61,66+60,36+60,08+60,21+226,32 |  | 711.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 61,66+60,52+60,29+60,87+61,66+60,36+60,08+60,21+226,32 |  | 711.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,26+(26,69+11,595)*16,25 |  | 643.3913 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 19.1 | [6 empty] | DIL
18 | 954111202R00 | Sádrokartonový pilířek pro elektro 200/100 mm | m | 13.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01953 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.4 | 19.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. 3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,41 |  | 3.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,41 |  | 3.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,41 |  | 3.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,41 |  | 3.41 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.02 |  |  |  |  | 146.25 | [6 empty] | DIL
19 | 963016211R00 | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 333.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.211 | 70.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | kazety boudou namontovány zpět : | [25 empty] | VV | 0
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7,05+3,63+2,85)*1,2 |  | 16.236 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
20 | 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm | m | 33.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0.00056 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.25 | 75.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro rozvody elektro : | [25 empty] | VV | 0
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 23*0,15 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21*0,15 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20*0,15 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 36*0,15 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32*0,15 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32*0,15 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32*0,15 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 29*0,15 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 160.08 | [6 empty] | DIL
21 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 29.1052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 5.5 | 160.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 289.91 | [6 empty] | DIL
22 | 767584502R00 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm | m2 | 333.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.87 | 289.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7,05+3,63+2,85)*1,2 |  | 16.236 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 66,04*1,2 |  | 79.248 | [23 empty] | VV | 0
23 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0.98 |  |  |  |  | 289.63 | [6 empty] | DIL
24 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.98 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07668 | 83.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava maleb : | [25 empty] | VV | 0
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
25 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.04754 | 51.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 1090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03248 | 35.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 784195422R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 1090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10902 | 118.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 786 00 | Zaměření žaluzií | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 786 01 | Doprava žaluzií | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 786 02 | Montáž žaluzií | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 786 03 | Napojení motorů žaluzií na centrální řídící systém | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 786 04 | Zaměření rolet | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 786 05 | Doprava rolet | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 786 06 | Montáž rolet | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 786 07 | Napojení motorů rolet na centrální řídící systém | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | L 1 | Venkovní žaluzie Z90 2280x3600 mm Dle tabulky stínících prvků | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
37 | Z 1 | Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením-motoricky ovládaná vč.pohonu a ovládání 2400x2300 mm Dle tabulky stínících prvků | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 72 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
38 | Z 2 | Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením-motoricky ovládaná vč.pohonu a ovládání 2400x2200 mm Dle tabulky stínících prvků | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | pavilon B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
39 | Z 3 | Venkovní předokenní roleta se zipovým vedením-motoricky ovládaná vč.pohonu a ovládání 2290x1130 mm Dle tabulky stínících prvků | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pavilon C : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 210 00T00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | P 210T00 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.9 | [6 empty] | DIL
42 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.277 | 0.28 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
43 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 2.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
44 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.959 | 0.96 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 0.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 18.9981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 0.94 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
48 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.9998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 0.21 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
49 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
50 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.9999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.006 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
52 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektroinstalace
KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | ZŠ Jílovská 1100/16
Praha 4 – Braník
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Jílovská 1100/16, Praha 4 – Braník
| Zodpovědný projektant: |  | Flosman Jiří
| Rozpočet zpracoval: |  | Flosman Jiří
| Poznámka: |  | konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční
Systém „Somfy“ je navržen jako technický standard
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
| Cena bez DPH |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | ZŠ Jílovská 1100/16
Praha 4 – Braník
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Jílovská 1100/16, Praha 4 – Braník
| Zoodpovědný projektant: |  | Flosman Jiří
| Rozpočet zpracoval: |  | Flosman Jiří
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [7 empty] | -1
| Kabely | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 1.NP – objekt „A“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 2.NP – objekt „A“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 3.NP, 4NP a střecha – objekt „A“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 1.NP – objekt „B“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 2.NP – objekt „B“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 3.NP – objekt „B“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 4.NP – objekt „B“ | [6 empty] | 0
| Kabelové trasy – 2.NP – objekt „C“ | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RA 1.2 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RA-1.1 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RA-2.1 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RA-3.1 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RA-4.1 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RB1 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RB2 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RB3 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RB4 (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Rozvaděč RC (stávající rozvaděč NN) | [6 empty] | 0
| Centrální jednotka | [6 empty] | 0
| Kompaktní senzor | [6 empty] | 0
| Objekt „A“ - 1.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „A“ - 2.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „A“ - 3.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „B“ – 1.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „B“ - 2.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „B“ - 3.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „B“ - 4.NP | [6 empty] | 0
| Objekt „C“ - 2.NP | [6 empty] | 0
| Ostatní | [6 empty] | 0
| Montážní a inženýrská činnost | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | ZŠ Jílovská 1100/16
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Jílovská 1100/16, Praha 4 – Braník
| Zodpovědný projektant: |  | Flosman Jiří
| Rozpočet zpracoval: |  | Flosman Jiří
| Poznámky: |  | Systém „Somfy“ je navržen jako technický standard
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  |  | D | -1 |  | #REF!
pč | typ | popis | poznámka | mj | ks | cena/mat. | cena/montáž | cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | [5 empty] | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Kabely | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
1 | M+P | CYKY-J 3x2,5 | napájení MC – 4 kan. | m | 2000 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
2 | M+P | CYKY-J 5x1,5 | připojení pohonů v bytě | m | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
3 | M+P | CYKY-J 3x1,5 | napájení MC – 2 kan. | m | 200 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
4 | M+P | H05VV-F4G0,75 | vývody k pohonům | m | 1880 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
5 | M+P | JY(St)Y 2x2x0,8mm² | sběrnice a tlačítka | m | 1600 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
6 | M+P | UTP cat.6 |  | m | 90 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 1.NP – objekt „A“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
Dodávka žlabů bude včetně příslušenství (rohy, koncové kryty, spojovací kryty apod.)
7 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 90 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
8 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 120 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
9 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 20 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
10 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 13 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 2.NP – objekt „A“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
Dodávka žlabů bude včetně příslušenství (rohy, koncové kryty, spojovací kryty apod.)
11 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 90 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
12 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 60 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
13 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 20 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
14 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 14 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 3.NP, 4NP a střecha – objekt „A“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
Dodávka žlabů bude včetně příslušenství (rohy, koncové kryty, spojovací kryty apod.)
15 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
16 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 50 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
17 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 20 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
18 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 14 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
19 | M+P | Plastová trubka pevná KOPOS 1520HF FA 20mm černá 3m včetně spojovacího a kotvícího materiálu, vedení po fasádě a na střeše k sensoru |  | ks | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 1.NP – objekt „B“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
Dodávka žlabů bude včetně příslušenství (rohy, koncové kryty, spojovací kryty apod.)
20 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
21 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 80 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
22 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 60 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
23 | M+P | Drátěný žlab 60x60 (dodávka včetně spojovacího a kotvícího materiálu) | drátěný žlab s integrovanou spojkou, galvanicky pozinkováno, 1ks=3m | ks | 23 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
24 | M | Přepážka | přepážka pro drátěný žlab, 1ks=3m | ks | 23 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
25 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 24 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 2.NP – objekt „B“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
26 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
27 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 80 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
28 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 60 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
29 | M+P | Drátěný žlab 60x60 (dodávka včetně spojovacího a kotvícího materiálu) | drátěný žlab s integrovanou spojkou, galvanicky pozinkováno, 1ks=3m | ks | 23 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
30 | M | Přepážka | přepážka pro drátěný žlab, 1ks=3m | ks | 23 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
31 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 24 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 3.NP – objekt „B“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
32 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
33 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 80 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
34 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 20 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
35 | M+P | Drátěný žlab 60x60 (dodávka včetně spojovacího a kotvícího materiálu) | drátěný žlab s integrovanou spojkou, galvanicky pozinkováno, 1ks=3m | ks | 23 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
36 | M | Přepážka | přepážka pro drátěný žlab, 1ks=3m | ks | 23 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
37 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 24 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 4.NP – objekt „B“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
38 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
39 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x20 |  | m | 80 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
40 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 20 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
41 | M+P | Drátěný žlab 60x60 (dodávka včetně spojovacího a kotvícího materiálu) | drátěný žlab s integrovanou spojkou, galvanicky pozinkováno, 1ks=3m | ks | 22 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
42 | M | Přepážka | přepážka pro drátěný žlab, 1ks=3m | ks | 22 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
43 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 24 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kabelové trasy – 2.NP – objekt „C“ | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
44 | M+P | Parapetní žlab se stínící přepážkou | EKE 60X60HD | m | 80 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
45 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 40x40 |  | m | 80 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
46 | M+P | Elektroinstalační lišta HD 20x20 |  | m | 20 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
47 | M+P | Elektroinstalační krabice pro napojení pohonů na kabeláž z MC | Krabice F-tronic E126 75x37x40mm IP54 | ks | 26 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RA 1.2 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt A-1.NP |  |  |  |  | 0
48 | M+P | 1f jistič 10A/C | jištění žaluziových okruhů, doplněno do rozvaděče | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RA-1.1 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt A-1.NP |  |  |  |  | 0
49 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
50 | M+P | 1f jistič 10A/C | jištění motor kontrolérů (2kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
51 | M+P | 1f jistič 6A/B | jištění centrální jednotky | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RA-2.1 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt A-2.NP |  |  |  |  | 0
52 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RA-3.1 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt A-3.NP |  |  |  |  | 0
53 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RA-4.1 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt A-4.NP |  |  |  |  | 0
54 | M+P | 1f jistič 6A/B | jištění zdroje 24VDC – sensor | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RB1 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt B-1.NP |  |  |  |  | 0
55 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RB2 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt B-2.NP |  |  |  |  | 0
56 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
57 | M+P | 1f jistič 6A/B | jištění centrální jednotky | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RB3 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt B-3.NP |  |  |  |  | 0
58 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RB4 (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt B-4.NP |  |  |  |  | 0
59 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Rozvaděč RC (stávající rozvaděč NN) |  |  | objekt C-2.NP |  |  |  |  | 0
60 | M+P | 1f jistič 16A/C | jištění motor kontrolérů (4kan.), doplněno do stávajícího rozvaděče | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Centrální jednotka | [7 empty] | 0
61 | M+P | Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí sensoru na střeše. |  | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
62 | M+P | Touch BuCo-montážní krabice na omítku |  | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Kompaktní senzor | [7 empty] | 0
63 | M+P | Kompaktní senzor obsahující 3 čidla: čidlo větru, čidlo teploty a čidlo deště + přijímač přesného času | dodávka včetně skříně s napájecím zdrojem. Skříň bude dodána s upevňovacím křížem. | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
64 | M+P | Trojnožka 2m stožár (viz. Detail v PD). Povrchově upraveno žárovým zinkováním. Dodávka včetně 3ks dlaždic | Stožár pro uchycení kompaktního senzoru, napájecího zdroje 24VAC a skříně se svodiči přepětí | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
65 | M | Drobný montážní a spojovací materiál |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „A“ - 1.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
66 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
67 | M+P | Motor controller pro 2 motory, montáž na stěnu |  | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
68 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
69 | M+P | Ovladač ROLET na stěnu | Kompletní včetně krytky a rámečku | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
70 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 6 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
71 | M+P | Roletový ovladač (klasický) | kompletní (strojek + rámeček + hmatník), barva bílá, montáž pod omítku | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
72 | M+P | Roletové relé pod ovladač |  | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
73 | M+P | Elektroinstalační krabice pro relé |  | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „A“ - 2.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
74 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
75 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
76 | M+P | Ovladač ROLET na stěnu | Kompletní včetně krytky a rámečku | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
77 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 7 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „A“ - 3.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
78 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
79 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
80 | M+P | Ovladač ROLET na stěnu | Kompletní včetně krytky a rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
81 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 6 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „B“ – 1.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
82 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
83 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 7 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
84 | M+P | Ovladač ROLET na stěnu | Kompletní včetně krytky a rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
85 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 12 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „B“ - 2.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
86 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
87 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
88 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „B“ - 3.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
89 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
90 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
91 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „B“ - 4.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
92 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
93 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
94 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Objekt „C“ - 2.NP | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
95 | M+P | Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu |  | ks | 6 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
96 | M+P | Motor controller pro 2 motory, montáž na stěnu |  | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
97 | M+P | Lokální tlačítko bez aretace | tlačítko pro ovládání 2-pohonů a více. Dodávka kompletní včetně rámečku | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
98 | M+P | Krabice pro ovladače | Krabice na omítku inteo šedá pro všechny ovladače Somfy designové řady inteo | ks | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Ostatní | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
99 | M+P | Skříň se svodiči přepětí, umístěná na stožáru | Skříň (venkovní, s DIN lištou): nástěnná rozvodnice IP65, 8 modulů (cca 210×215×100 mm). Skříň vybavena DIN lištou, průchodkami, svorkovnicí PE. | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
100 | M+P | Elektronická ochrana proti blesku pro zdroj napájení senzoru |  | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
101 | M+P | Elektronická ochrana proti blesku pro RS485 |  | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
102 | M+P | Patrová krabice pro spojení sběrnic | krabice včetně svorkovnice | ks | 12 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
103 | M+P | IB/IB+ Repeater,Umístěn vedle RB2 (pavilon „B“ 2.NP) | Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V. | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
104 | M | Operační SW + USB interface |  | ks | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
105 | M+P | Jímací tyč volně stojící, délka 2,5m | dodávka jímací tyče včetně 3 betonových podstavců (např.Dehn, obj.č. 105525) | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
106 | M+P | Svorka spojovací SS (FeZn) |  | ks | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
107 | M+P | Jímací drát AlMgSi pr.8mm |  | kg | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Montážní a inženýrská činnost | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
108 | P | Provedení kabelových tras |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
109 | P | Pomocné zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
110 | P | Připojení a oživení systému ovládání zastíňovacích prvků |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
111 | P | Provedení ochrany před bleskem |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
112 | M+P | Úpravy v jednotlivých rozvaděčích | provedení prořezů v rozvaděčích za účelem instalace dodatečných jističů, součástí dodávky je i dodatečný materiál (DIN lišty, štítky, svorky) | kpl | 6 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
113 | P | Úprava stávající dokumentace ve stávajících rozvaděčích |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
114 | P | Koordinace s ostatními profesemi |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
115 | P | Provedení elektrické revize |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
116 | P | Komplexní provozní zkoušky |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Vlastní | Indiv
Dodávkou profese elektro - silnoproud není:
Pohony rolet a žaluzií, dálkové ovladače
Poznámky:
Dodávku systému a komponentů nutno konzultovat s dodavatelem systému
Note on AV82: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on AW82: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu