## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | RProj2024 | Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4-MŠ Trojlístek Bezová 4
| Objekt: |  | 01 | Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4-MŠ Trojlístek Bezová 4
589 | Rozpočet: |  | 01 | Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4-MŠ Trojlístek Bezová 4
| Objednatel: |  | Městská část Praha 4 |  |  |  | IČO: | 00063584
|  |  | Antala Staška 2059/80b |  |  |  | DIČ: | CZ00063584
|  |  | 14000 | Praha-Krč
| Projektant: |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. |  |  |  | IČO: | 03520358
|  |  | Ke Strašnické 1795/8 |  |  |  | DIČ: | CZ03520358
|  |  | 10000 | Praha-Strašnice
| Zhotovitel: |  | bude určen výběrovým řízením |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | MŠ Trojlístek Bezová 4 - Opatření proti přehřívání učeben |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | MŠ Trojlístek Bezová 4 - Opatření proti přehřívání učeben |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0 | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | RProj2024 | Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4-MŠ Trojlístek Bezová 4 | [24 empty] | STA
O: | 01 | Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4-MŠ Trojlístek Bezová 4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4-MŠ Trojlístek Bezová 4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  |  | 71.2 | [5 empty] | DIL
1 | 342266111RU7 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01199 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.769 | 30.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*5,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*5,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.011 | 40.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*5,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*5,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.6 | [5 empty] | DIL
3 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.23 | 4.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oprava fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 21.33 | [5 empty] | DIL
4 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 89.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.177 | 15.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,58*18+1,07*10+3,1*3+2,37+3,5*4+2,94*4+2,13+2,085+1,82*2+0,9*2+1,6*2)*1,0 |  | 89.425 | [22 empty] | VV | 0
5 | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 946941192RT1 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 946941802RT1 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 941 00 | Roznášecí plošiny na makrolonové střechy | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*45,0+70,0 |  | 160 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 143.15 | [5 empty] | DIL
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 416.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.308 | 128.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,8+43,5+42,6+68,5 |  | 221.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59,7+67,3+68,5 |  | 195.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.158 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*4 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
11 | 953981105R00 | Chemické kotvy do zdiva, hl. 170 mm, M 20, ampule | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.258 | 10.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10*4 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.47 |  |  |  |  | 13.84 | [5 empty] | DIL
12 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.47 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.346 | 13.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*5,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*5,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.52 | [5 empty] | DIL
13 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 1.1189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 3.15 | 3.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 712 00 | Rozkrytí střechy - hydroizolace, tepelné izolace - až na nosnou konstrukci v ploše 70x70 cm vč.odvozu a likvidace vybour.hmot + zakrytí po dobu stavby | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 712 01 | Doplnění střechy - hydroizolace, tepelné izolace - po dokončení montáže ocel.konstrukce dle výkresu AS2.5 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 12.11 | [5 empty] | DIL
17 | 764352291R00 | Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.27025 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12,22+12,28 |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
18 | 764352292R00 | Montáž háků Pz půlkruhových | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.115 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 13*2 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
19 | 764352295R00 | Montáž hrdel rovných Pz půlkruhových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.28175 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.08 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.07935 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  |  |  |  | 5.2 | [5 empty] | DIL
22 | 767137803R00 | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.48 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.13 | 5.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*5,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*5,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
23 | 767 00 | D+M pozinkované závitové tyče vč. matic a provrtání ocelového sloupku pro kotvení prvku Z1a | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | Z 1 | D+M rámu Z1 vč.povrchové úpravy žárovým pozinkováním dle tabulky zámečnických prvků 3.3 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | Z 1a | D+M kotevního plechu rámu Z1 , vč. rozpěrných trubek a povrchové úpravy žárovým pozinkováním dle tabulky zámečnických prvků 3.3 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | Z 2 | D+M kotevního profilu L rámu Z1 vč. rozpěrných trubek, vč.povrchové úpravy žárovým pozinkováním dle tabulky zámečnických prvků 3.3 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | Z 3 | D+M ocelového profilu I 120 vč. kotevních prvků a povrchové úpravy žárovým pozinkováním dle tabulky zámečnických prvků 3.3 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | Z 4 | D+M nosníku Z4 vč.povrchové úpravy žárovým pozinkováním dle tabulky zámečnických prvků 3.3 a přílohy tabulky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | Z 5 | D+M nosníku Z5 vč.povrchové úpravy žárovým pozinkováním dle tabulky zámečnických prvků 3.3 a přílohy tabulky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 767 01 | Montáž prvků Z1 až Z5 jeřábem | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 295.82 | [5 empty] | DIL
32 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.029 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*5,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*5,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
33 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 416.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.0135 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,8+43,5+42,6+68,5 |  | 221.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59,7+67,3+68,5 |  | 195.5 | [22 empty] | VV | 0
34 | 784191101R00 | Penetrace podkladu 1x | m2 | 1204.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 36.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,8+43,5+42,6+68,5 |  | 221.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (43,268+27,28+30,47+36,81+30,59)*2,93 |  | 493.4647 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59,7+67,3+68,5 |  | 195.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (26,894+36,61+36,81)*2,93 |  | 293.92 | [22 empty] | VV | 0
35 | 784195612R00 | Malba bílá na SDK 2 x | m2 | 1204.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 120.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
36 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1204.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.07 | 84.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
37 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1204.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.04 | 48.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
38 | 784 00 | Příplatek za barevné malby | m2 | 1204.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 786 00 | Stavební přípomoci pro montáž zastiňující techniky | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | R 01 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 1,58x1,95 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | R 02 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 1,07x1,95 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | R 03 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 3,1x1,97 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | R 04 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 2,37x1,97 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | R 05 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 3,5x1,97 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | R 06 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 2,94x1,97 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | R 07 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 2,13x0,77 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | R 08 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 2,085x0,77 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | R 09 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 1,82x0,77 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | R 10 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 0,9x0,77 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | R 11 | D+M venkovní předokenní screenové rolety 1,6x1,14 vč.schránky,pohonu a ovládání dle Tabulky stínících prvků - rolety 3.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | R 12 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 2,95x3,70 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | R 13 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 2,97x3,70 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | R 14 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 3,17x3,70 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | R 15 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 3,13x3,70 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | R 16 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 2,47x3,70 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | R 17 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 2,1x5,0 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | R 18 | D+M venkovní markýzy pro zimní zahradu vč.lišt,pohonu a ovládání 2,49x5,0 dle Tabulky stínících prvků - zastínění střech 3.2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 998786202R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 210 00T00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
60 | P 210T00 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 | [5 empty] | DIL
61 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.933 | 0.97 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.49 | 0.51 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.6749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.942 | 0.98 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
65 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.1421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.105 | 0.43 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
66 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 1.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
67 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.006 | 0.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
68 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
69 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektroinstalace
KRYCÍ LIST SOUPISU | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Opatření proti přehřívání učeben v Mč Praha 4
| Profese: |  | D.1.4.e. - Elektro silnoproud
| Místo: |  | MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4, Praha 4 - k.ú. Braník
| Zoodpovědný projektant: |  | Flosman Jiří
| Projektant: |  | Flosman Jiří
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
Stavba: |  |  | Opatření proti přehřívání učeben v Mč Praha 4
Profese: |  |  | D.1.4.e. - Elektro silnoproud
Místo: |  |  | MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4, Praha 4 - k.ú. Braník
Zoodpovědný projektant: |  |  | Flosman Jiří
Projektant: |  |  | Flosman Jiří
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 | [10 empty] | -1
Kabelové trasy a kabely | [8 empty] | 0
Elektrické přístroje | [8 empty] | 0
Elektroinstalační materiál 1NP - 3NP | [8 empty] | 0
Práce | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
Stavba: |  |  | Opatření proti přehřívání učeben v Mč Praha 4
0
Profese: |  |  | D.1.4.e. - Elektro silnoproud
Místo: |  |  | MŠ Trojlístek, obj Bezová 1592/4, Praha 4 - k.ú. Braník
Zodpovědný projektant: |  |  | Flosman Jiří
Projektant: |  |  | Flosman Jiří
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | počet | Cena/mat. |  | Cena/práce | Cena celkem | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Kabelové trasy a kabely | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | 0
1 | M+P | Elektroinstalační lišta 40x40 | barva bílá, montáž na stěnu nebo na strop, 1ks=2m | ks | 80 |  |  |  | 0
Rozvody - silnoproud (1.NP a 2.NP)
2 | M+P | CYKY-J 4x1,5 | výstupy z motorových kontrolérů k pohonům | m | 700 |  |  |  | 0
3 | M+P | CYKY -J 3x2,5 | napájení kontrolérů | m | 200 |  |  |  | 0
4 | M+P | CYKY-O 3x1,5 | připojení k lokálním ovladačům | m | 250 |  |  |  | 0
Elektrické přístroje | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | 0
Doplnění do stávajícího rozvaděče R1
5 | M+P | Kombinovaný jistič+chránič 16A/2p,30mA | MC1 – MC4 (1.NP) | ks | 4 |  |  |  | 0
Doplnění do stávajícího rozvaděče R2
6 | M+P | Kombinovaný jistič+chránič 16A/2p,30mA | MC5 – MC9 (2.NP) | ks | 5 |  |  |  | 0
7 | M+P | Pomocné relé 16A/230V, montáž na DIN lištu | kanál MC7/3 | ks | 2 |  |  |  | 0
8 | M+P | Pomocné relé 16A/230V, montáž na DIN lištu | kanál MC7/4 | ks | 2 |  |  |  | 0
Motor-kontroléry a ovladače
9 | M+P | Motor – kontrolér MC1 – MC9 | Motor Controller | ks | 9 |  |  |  | 0
Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm
10 | M+P | Ovladač | ovladače v 1.NP | ks | 7 |  |  |  | 0
11 | M+P | Ovladač | ovladače ve 2.NP | ks | 12 |  |  |  | 0
Elektroinstalační materiál 1NP - 3NP | [8 empty] | 0
12 | M | Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
13 | M | Elektroinstalační materiál | elektroinstalační krabice, svorky, svorkovnice | kpl | 1 |  |  |  | 0
14 | M+P | Štíky a značení |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | 0
15 | P | Provedení kabelových tras vedených volně a pod omítkou |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
16 | P | Instalace a zprovoznění systému ovládání rolet a markýz | instalace ovladačů, instalace rozbočovacích krabic a instalace motorových kontrolérů | kpl | 1 |  |  |  | 0
17 | P | Revizní zpráva |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací,
kterou nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány.
Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!